ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭТЕК ЛТД»

Юридический адрес: 249844, Калужская обл., п.Полотняный Завод, ул. Слободка, 115б.

Адрес для почтовых отправлений: 248002, г.Калуга, ул.Степана Разина, 99, а/я 331

Тел.: (4842) 506-776, 506-777 тел/факс: (4842) 735-777. e-mail: etek@kaluga.ru , www.etek.ru

#### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПО ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ КАНАЛИЗАЦИИ

Организация ____________________________________________________________________

# Область, Край, Республика _______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

# Город___________________________________________________________________________

- Характеристика сооружений

| #### Наименование #### сооружений | #### Количество, #### в том числе в работе | #### Тип, #### марка | #### Длина | #### Ширина | #### Строител./ #### рабочая #### глубина | #### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Предварительная очистка |  |  |  |  |  |  |
| #### Механическая очистка |  |  |  |  |  |  |
| #### Решётки |  |  |  |  |  |  |
| #### Песколовки |  |  |  |  |  |  |
| #### Усреднители |  |  |  |  |  |  |
| #### Отстойники I-ые |  |  |  |  |  |  |
| #### Биологическая очистка |  |  |  |  |  |  |
| #### Преаэраторы |  |  |  |  |  |  |
| #### Биокоагуляторы |  |  |  |  |  |  |
| #### Аэротенки |  |  |  |  |  |  |
| #### Отстойники II –ые |  |  |  |  |  |  |
| #### Биофильтры |  |  |  |  |  |  |
| #### Сооружения доочистки |  |  |  |  |  |  |
| #### Песчаные фильтры |  |  |  |  |  |  |
| #### Биореакторы |  |  |  |  |  |  |
| #### Биопруды |  |  |  |  |  |  |
| #### Барабанные фильтры |  |  |  |  |  |  |
| #### Сооружения по обработке осадка |  |  |  |  |  |  |
| #### Илоуплотнители |  |  |  |  |  |  |
| #### Метантенки |  |  |  |  |  |  |
| #### Аэробные #### стабилизаторы |  |  |  |  |  |  |
| #### Иловые площадки |  |  |  |  |  |  |
| #### Прочие сооружения |  |  |  |  |  |  |
| #### Контактные #### резервуары и др. |  |  |  |  |  |  |

# Количественный и качественный состав поступающих сточных вод

| ## Кол-во поступающих стоков, хоз.-бытовых | м3/сут | ### Проект |
| --- | --- | --- |
|  |  | ### Факт |
| ## Кол-во поступающих стоков, промышленных | м3/сут | ### Проект |
|  |  | ### Факт |
| ## Суточный расход сточных вод | м3/сут | ### Проект |
|  |  | ### Факт |
| ## Максимальный часовой приток | м3/час | ### Проект |
|  |  | ### Факт |
| ## Температура сточных вод за летний период | С | ___________________________ |
| ## Среднегодовая температура сточных вод | С | ___________________________ |
| ## Коэффициент пересчета с БПК5 на БПКполн |  | ___________________________ |

Примечание: если есть возможность предоставить почасовое распределение притока сточных вод в течение суток.

| Показатели качества очищаемой сточной воды |  | На входе ОС | На входе в аэротенки | На выходе из II –ых отстойников | На выходе с ОС | ПДК | ВСС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мг/л | мг/л |
| БПКполн, мг/л | ##### Проект |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Факт |  |  |  |  |  |  |
| БПК5, мг/л | ##### Проект |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Факт |  |  |  |  |  |  |
| ХПК фильтр, мг/л | ##### Факт |  |  |  |  |  |  |
| ХПК, мг/л | ##### Проект |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Факт |  |  |  |  |  |  |
| рН | ##### Проект |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Факт |  |  |  |  |  |  |
| Взвеш. в-ва, мг/л | ##### Проект |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Факт |  |  |  |  |  |  |
| Щелочность (мг-экв) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фосфаты (РО43-), мг/л |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлориды, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |
| Сульфаты, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |
| Летучие жирные кислоты, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот аммонийных солей (NH4+), мг/л |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитриты (NО2-), |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитраты (NО3-), мг/л |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий азот по Кьельдалю, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |
| Специф. ингредиенты (СПАВ, нефтепродукты, металлы и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о реконструируемом аэротенке

- Тип аэротенка – смеситель, вытеснитель, с регенерацией, без регенерации, аэротенк-отстойник (нужное подчеркнуть)

- Впуск сточной жидкости в аэротенк:

а) сосредоточенный в _______________ коридор

б) рассредоточенный (равномерно, неравномерно) вдоль ________________ коридора

в) другие случаи ___________________________________________________________

- Впуск активного ила в аэротенк:

а) сосредоточенный в _______________ коридор

б) рассредоточенный (равномерно, неравномерно) вдоль _________________коридора

в) другие случаи ___________________________________________________________

###### Сбор иловой смеси:

а) сосредоточенный в _______________ коридор

б) рассредоточенный (равномерно, неравномерно) вдоль _________________коридора

###### Количество секций аэротенка ___________количество коридоров в одной секции____________

Размеры одного коридора:

- Ширина ________________________________

- Длина __________________________________

- Глубина (раб)*___________________________

*рабочая глубина - от поверхности воды до дна сооружения

- Расчетный часовой расход (за период аэрации

в часы максимального притока)  ________________________________________________

- Период аэрации сточной жидкости, час _______________________________________________

- Коэффициент рециркуляции активного ила ____________________________________________

- Способ рециркуляции активного ила (насос, эрлифт) ____________________________________

- Иловый индекс, см3/г _______________________________________________________________

- Доза ила в аэротенке, г/л ____________________________________________________________

- Доза ила в регенераторе, г/л _________________________________________________________

- Зольность ила, % __________________________________________________________________

- Концентрация растворённого кислорода, мг/л __________________________________________

- Удельный расход воздуха на аэрацию, м3/м3 стоков _____________________________________

- Расход воздуха на аэрацию всего аэротенка, м3/час ______________________________________

- Воздухораспределительная система

- Тип работающих аэраторов _________________________________________________________

- Срок службы аэраторов, год _________________________________________________________

- Количество плетей аэраторов в существующей аэрационной системе в коридорах:

#### В 1. ________;	во 2. ________;	в 3. __________;	в 4. ________

- Количество воздухоподводящих стояков (опусков) в коридорах всего _____________________

#### В 1. ________;	во 2. ________;	в 3. __________;	в 4. ________

- Диаметр воздухоподводящих стояков ________________________________________________

- Воздуходувное оборудование:

- Марка (тип) воздуходувки _______________________________________________________

- Производительность ____________________________________________________________

- Развиваемое давление ___________________________________________________________

- Мощность электродвигателя, кВт _________________________________________________

- Количество (работающих и резервных) _______________________________________________

- ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать подробный чертёж (эскиз) аэротенка с указанием:

- Габаритных размеров сооружения;

- Мест входа и выхода сточных вод;

- Мест ввода активного ила;

- Расположение аэраторов в сооружении  с их привязкой к строительным конструкциям

(в плане и разрезе)

- Местоположение магистральных воздуховодов, воздухоподводящих стояков, их диаметры,                  привязки к строительным конструкциям и длины участков трубопровода.

Если имеется проект, то лучше выслать соответствующие копии исполнительных

чертежей, технологических планов, разрезов и схем.

- Расчёт произвести с учётом (нужное подчеркнуть):

фактических данных,

проектных значений.

|  | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________________________ ДАТА________________________________________________ Телефон____________________________________________ |
| --- | --- |