ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭТЕК ЛТД»

Юридический адрес: 249844, Калужская обл., п.Полотняный Завод, ул. Слободка, 115б.

Адрес для почтовых отправлений: 248002, г.Калуга, ул.Степана Разина, 99, а/я 331

Тел.: (4842) 506-776, 506-777 тел/факс: (4842) 735-777. e-mail: etek@kaluga.ru , www.etek.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПО ДРЕНАЖУ НА ИЛОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

Организация ____________________________________________________________________

# Область, Край, Республика _______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

# Город___________________________________________________________________________

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | ### Количество карт на иловых площадках, шт. #### Отметки дна карт, м. Основание иловых площадок: естественное, искусственное (нужное подчеркнуть) Борта иловых площадок: а) материал борта иловой площадки, б) ширина борта, мм, в) отметки верха борта, м. Наличие дренажа на существующих площадках: есть, нет (нужное подчеркнуть) Дренажные трубы с фильтрующей обсыпкой, проложенные: в траншеях, в ж/б лотках (нужное подчеркнуть) - состояние, - материал изготовления, - диаметр. Смотровые (ламповые) колодцы: а) места расположения, б) материал изготовления, в) диаметр, г) состояние. Наличие устройств для поверхностного отвода отстойной воды, схемы их расположения. Точка подключения дренажного трубопровода к колодцу отводящей линии: а) схема расположения, б) отметка лотка дренажной трубы. Вид осадков, поступающих на иловые площадки, их влажность %. Максимальный слой осадка на иловой карте, мм. Глубина залегания уровня грунтовых вод, м. Выслать копии чертежей или схему расположения иловых площадок с указанием размеров и отметок по п.п.29. |  | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________________ ДАТА________________________________________ Телефон____________________________________ |  |