ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭТЕК ЛТД»

Юридический адрес: 249844, Калужская обл., п.Полотняный Завод, ул. Слободка, 115б.

Адрес для почтовых отправлений: 248002, г.Калуга, ул.Степана Разина, 99, а/я 331

Тел.: (4842) 506-776, 506-777 тел/факс: (4842) 735-777. e-mail: etek@kaluga.ru , www.etek.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД

Организация ____________________________________________________________________

# Область, Край, Республика _______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

# Город___________________________________________________________________________

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Наименование очистных сооружений Производительность очистных сооружений, м3/сут Вид осадка: – Коммунальный – Промышленный (указать производство) Количество осадков, образующихся на очистных сооружениях: - Сырой осадок первичных отстойников, м3/сут – t, °C – pH – Зольность, % – Влажность, % – Сколько раз в сутки выгружается и в каком количестве - Избыточный активный ил (ИАИ), м3/сут – t, °C – pH – Зольность, % – Влажность, % – Сколько раз в сутки выгружается и в каком количестве Наличие сооружений по предварительной обработке осадков (уплотнители, аэробный стабилизатор, метантенк, другое): – t, °C – pH – Зольность, % – Влажность, % – Количество образующейся смеси, м3/сут Наличие сооружений для обезвоживания осадка (вакуум-фильтры, центрифуги, фильтр-прессы, иловые площадки) Характеристика имеющегося оборудования для обезвоживания осадка (марка, производительность, размеры, количество) Как производится подача осадков на обезвоживание (сколько раз в сутки, в каком количестве, марка и количество насосов) Какое оборудование для обезвоживания Вы желаете включить: 1) Гравитационный сгуститель 2) Ленточный фильтр-пресс 3) Мазератор 4) Насосы для подачи исходного осадка на обезвоживание 5) Насосы для подачи флокулянта 6) Насосы откачки фугата 7) Насосы промывки сит 8) Дополнительные насосы промывки сит 9) Циркуляционные насосы фугата с фильтром очистки 10) Станция приготовления и дозирования флокулянтов 11) Расходомеры исходного осадка 12) Транспортеры для выгрузки кека 13) Другое Наличие здания или площадей для установки оборудования (этажность, площади по этажам, несущая способность перекрытий) Как решается вопрос удаления обезвоженного (подсушенного) осадка Резервные мощности электросети или возможность прокладки кабеля Наличие промывной воды для промывки сеток: - Хоз-питьевая, - Техническая Наличие канализационной сети для отвода промывной воды и фильтрата в голову очистных сооружений: - Диаметр, - Пропускная способность, - Возможность прокладки дополнительного, канализационного коллектора Необходимость сертификации обезвоженного осадка с определением класса опасности и выбора метода его утилизации (да/нет) Предложения и пожелания заказчика, не учтенные в опросном листе | ____________________________________________________________________________________ ____________________________ ________________________________________________________ ____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ ____________________________________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |

- Предоставить строительные чертежи здания (помещения), в котором предстоит разместить оборудование для обезвоживания осадка (с указанием точек подвода электроэнергии, водопровода и канализации);

- Приложить к опросному листу существующую технологическую схему очистных сооружений по очистке воды и по обработке осадка

|  | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________________________ ДАТА________________________________________________ Телефон____________________________________________ |
| --- | --- |