ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭТЕК ЛТД»

Юридический адрес: 249844, Калужская обл., п.Полотняный Завод, ул. Слободка, 115б.

Адрес для почтовых отправлений: 248002, г.Калуга, ул.Степана Разина, 99, а/я 331

Тел.: (4842) 506-776, 506-777 тел/факс: (4842) 735-777. e-mail: etek@kaluga.ru , www.etek.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЗУБЧАТЫХ

ВОДОСЛИВНЫХ КРОМОК.

Организация ____________________________________________________________________

# Область, Край, Республика _______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

# Город___________________________________________________________________________

Характеристика сооружений

- Наименование сооружения: ___________________________________________________

- Тип сооружения: ____________________________________________________________

- Количество сооружений _____________________________________________________

- Максимальный часовой расход

стоков  на одно сооружение __________________________________________________

- Размеры сооружения

(диаметр, длина и ширина) ___________________________________________________

- Сбор сточных вод лотком сооружения – односторонний, двухсторонний

(нужное подчеркнуть)

- Перепад отметок по верху водосборного лотка ___________________________________

- Толщина стенки водосборного лотка  ___________________________________________

- Вид лотка  (цельный ж/б, сборный ж/б, металлический)

- Состояние бортов лотка (трещины, разрушения, плоскостность)

- Варианты крепления (оценивает заказчик в зависимости от состояния бортов лотка):

- сквозное на шпильках (применяется для металлических лотков и ж/б при наличии больших трещин в бетоне и плохом качестве бетона);

- несквозное на анкерах (применяется для ж/б лотков при отсутствии разрушений и хорошем качестве бетона)

(нужное подчеркнуть)

- Выслать копии чертежей или схему сооружения с указанием размеров сборных лотков

и их привязки к стенам сооружения.

|  | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________________________ ДАТА________________________________________________ Телефон____________________________________________ |
| --- | --- |