ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭТЕК ЛТД»

Юридический адрес: 249844, Калужская обл., п.Полотняный Завод, ул. Слободка, 115б.

Адрес для почтовых отправлений: 248002, г.Калуга, ул.Степана Разина, 99, а/я 331

Тел.: (48434) 4-10-12, 4-10-13 тел/факс:(4842) 27-10-10. e-mail: mail@etek.ru, www.etek.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПО ВЫБОРУ ИЛОСКРЕБА ДЛЯ РАДИАЛЬНОГО ПЕРВИЧНОГО ОТСТОЙНИКА

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:

Наименование предприятия:_______________________________________________________

# Адрес предприятия: ______________________________________________________________

# Контактное лицо:_________________________________Должность:_____________________ Телефон:__________________________________ Е-mail: _______________________________

При заказе необходимо предоставить разрезы строительной части места установки с размерами

- Общие сведенья об обьекте.

1.1.  Вид предполагаемых  работ:

Новое строительство              Реконструкция

  - Характер сточных вод:

Хозяйственно бытовые с.в.   Производственные стоки    Ливневый сток

Другое ___________________________________________

___________________________________________

  - Существующая конструкция:

Нет

Типовой проект №  _______________________________________

  - Наличие проектной документации на отстойник (разрез строительной части):

Да

Нет

- Параметры подбора оборудования.

2.1. Требуемое количество  (шт.)

2.2. Внутренний диаметр отстойника (м)

2.3. Гидравлическая глубина отстойника (м)

2.4. Расход сточных вод на один отстойник:

Минимальный     м³/ч          Средний      м³/ч         Максимальный        м³/ч

2.5. Расход удаляемого осадка:

Минимальный   м³/сут        Средний    м³/сут        Максимальный    м³/сут

- Комплектация.

3.1. Материал надводной части:

AISI 304 (08Х18Н10)       AISI 321 (08Х18Н10Т)    Углеродистая сталь

Алюминиевый сплав      Другое

3.2.  Материал  подводной части:

AISI 304 (08Х18Н10)       AISI 321 (08Х18Н10Т)    Углеродистая сталь

Другое

3.3. Вариант исполнения Илоскреба:

Однолучевой          Двухлучевой      Другое

3.4. Подвод электропитания к токосьемнику кольцевому:

Верхний                   Нижний

3.5. Обшивка центрального стакана:

Нет         Полимеры       AISI 304 (08Х18Н10)      AISI 321 (08Х18Н10Т)

Углеродистая сталь         Другое

3.6. Полупогружная доска:

Нет         Полимеры       AISI 304 (08Х18Н10)      AISI 321 (08Х18Н10Т)

Другое

3.7. Водослив гребенчатый:

Нет         Полимеры       AISI 304 (08Х18Н10)      AISI 321 (08Х18Н10Т)

Другое

3.8. Ходовая часть:

Пневмоколесо               Другое

3.9. Количество приводов приводной тележки:

Один                             Два

3.10. Узел очистки беговой дорожки:

Нет                              Снегоотвал                    Вращающаяся щетка

3.11. Устройство механической очистки переливов (кромкоочичтитель):

Да            Нет

3.14. Скорость вращения Илоскреба:

об/час не регулируется          min  об/час max  об/час регулируется

3.15. Система управления:

Нет               Да. ШУ на мосту                 Да. ШУ в здании_____м

3.16. Наличие устройства удаления плавающих веществ УПВ:

Да            Нет

3.17. Требования безопасности исполнения оборудования:

Общепромышленное                  Другое

- Приложение.

4.1. Порядок контроля и приемки:

Склад Изготовителя            Склад Покупателя        Другое

4.2.Вид доставки:

Ж/Д транспорт                      Автотранспорт             Другое

4.3.  Услуги:

Шефмонтаж                          Монтаж                 Нет

Другое

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Заказчик:__________________________________

Дата: _____________________________________

Подпись:__________________________________