ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭТЕК ЛТД»

Юридический адрес: 249844, Калужская обл., п.Полотняный Завод, ул. Слободка, 115б.

Адрес для почтовых отправлений: 248002, г.Калуга, ул.Степана Разина, 99, а/я 331

Тел.: (48434) 4-10-12, 4-10-13 тел/факс:(4842) 27-10-10. e-mail: mail@etek.ru, www.etek.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПО ПОДБОРУ ИЛОУПЛОТНИТЕЛЯ

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:

Наименование предприятия:_______________________________________________________

# Адрес предприятия: ______________________________________________________________

# Контактное лицо:_________________________________Должность:_____________________ Телефон:__________________________________ Е-mail: _______________________________

При заказе необходимо предоставить разрезы строительной части места установки с размерами

- Общие сведенья об объекте

  - Вид строительных работ:

новое строительство                  реконструкция

  - Характер сточных вод:

хозяйственно бытовые с.в.   производственные стоки    ливневый сток

другое ___________________________________________

  - Наличие типового проекта:

нет

типовой проект №___________________

  - Наличие проектной документации на отстойник (разрез строительной части):

Да            Нет

- Параметры для подбора илоуплотнителя

2.1 Требуемое количество          шт

2.2 Внутренний номинальный диаметр отстойника          м

2.3 Гидравлическая глубина отстойника         м

2.4 Расход сточных вод на один отстойник:

Минимальный     м³/ч          Средний      м³/ч         Максимальный        м³/ч

2.5 Расход удаляемого осадка:

Минимальный   м³/сут        Средний    м³/сут        Максимальный    м³/сут

3. Комплектация

  - Материал надводной части:

AISI 304 (08Х18Н10)       AISI 321 (08Х18Н10Т)    Углеродистая сталь

Алюминиевый сплав      Другое

  - Материал подводной части:

AISI 304 (08Х18Н10)       AISI 321 (08Х18Н10Т)    Углеродистая сталь

Другое

3.3 Наличие устройства удаления плавающих веществ УПВ:

Да            Нет

3.4 Полупогружная доска:

Нет         Полимеры       AISI 304 (08Х18Н10)      AISI 321 (08Х18Н10Т)

Другое

3.5 Водослив гребенчатый:

Нет         Полимеры       AISI 304 (08Х18Н10)      AISI 321 (08Х18Н10Т)

Другое

3.6 Скорость вращения илоуплотнителя:

об/час не регулируется       min  об/час         max  об/час регулируется

3.7 Освещение моста:

требуется          не требуется

  - Система управления:

Нет               Да. ШУ на мосту                 Да. ШУ в здании_____м

  - Требования безопасности исполнения оборудования:

Общепромышленное            Другое

- Приложение

4.1 Порядок контроля и приемки:

Склад Изготовителя            Склад Покупателя        Другое

4.2 Вид доставки:

Ж/Д транспорт                      Автотранспорт             Другое

4.3 Услуги:

Шефмонтаж                          Монтаж                 Нет

Другое

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Заказчик:__________________________________

Дата: _____________________________________

Подпись:__________________________________