ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭТЕК ЛТД»

Юридический адрес: 249844, Калужская обл., п.Полотняный Завод, ул. Слободка, 115б.

Адрес для почтовых отправлений: 248002, г.Калуга, ул.Степана Разина, 99, а/я 331

Тел.: (48434) 4-10-12, 4-10-13 тел/факс:(4842) 27-10-10. e-mail: mail@etek.ru, www.etek.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПО ПОДБОРУ РЕШЕТКИ-ДРОБИЛКИ

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:

Наименование предприятия:_______________________________________________________

# Адрес предприятия: ______________________________________________________________

# Контактное лицо:_________________________________Должность:_____________________ Телефон:__________________________________ Е-mail: _______________________________

- Общие сведения об объекте.

  - Объект:

КНС                      КОС             	    ЛОС

Другое ___________________________________________

1.2.  Характер сточных вод:

Хозяйственно-бытовые с.в.    Производственные стоки         Ливневый сток

Другое  ________________________

1.3.  Характер отбросов:

наличие песка         наличие тряпок

При наличии промышленных стоков указать характер отбросов ____________________

___________________________________________________________________________

1.4.  Производительность объекта:

Проектная            м³/ч

Фактическая        м³/ч

1.5. Существующая механическая очистка:

Тип ___________                       Прозор    мм                     Всего решеток        шт.

В работе      шт.

1.6. Наличие грузоподъемного механизма:

Да, грузоподъемность, т                     Нет

- Параметры подбора оборудования.

2.1. Требуемое количество  (шт.)

2.2. Расход сточных вод на одну решетку:

Минимальный      м³/ч          Средний       м³/ч         Максимальный         м³/ч

2.3. Уровень жидкости в канале перед решеткой при максимальном расходе       мм

2.4. Скорость течения вод в канале перед решеткой       м/с

2.5. Требуемый прозор решетки      мм

2.6.  Способ установки:

Канальная установка:

Ширина канала    мм                               Глубина канала    мм

Фланцевая установка на трубу:

Подводящий трубопровод Ду   мм           Заполнение (max)   %

- Комплектация.

3.1. Материал исполнения решетки:

AISI 304 (08Х18Н10)      Углеродистая сталь    Другое __________________

3.2. Режим работы:

Количество запусков в час       Время работы в час    Время работы в сутки

  - Исполнение привода:

Общепромышленное                 Другое__________________________________

3.4. Защита привода по IP:

IP 55 (стандарт)                         Другое__________________________________

  - Комплектация системой управления:

Индивидуальный ШУЭ            Интегрированный в общий ШУЭ

Нет                                             Другое __________________________________

3.6. Датчик уровня:

Ультрозвуковой                       Кондуктометрический           Нет

Другое ________________________________________________________________

- Приложение.

4.1. Порядок контроля и приемки:

Склад Изготовителя            Склад Покупателя        Другое

4.2.Вид доставки:

Ж/Д транспорт                      Автотранспорт             Другое

4.3.  Услуги:

Шефмонтаж                          Монтаж                 Нет

Другое

- Эскиз (схема, план) отделения мех.очистки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Заказчик:__________________________________

Дата: _____________________________________

Подпись:__________________________________